SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV: 45220000-5; 45240000-1; 45247270-3; 45453000-7)

Inwestycja:

„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej”

w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz    (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB  „Wymagania ogólne" obejmują wymagania wspólne dla Robót

- wg CPV Grupa robót budowlanych 45.10.00.00-8 i Grupa robót budowlanych 45.20.00.00-9

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z ustawą Prawo Budowlane obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacja Techniczna uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane.

W przypadku zmian, aktualizacji norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  uaktualnień we własnym zakresie.

INWESTOR :

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin

ul. Wrocławska 11

63-421 Antonin

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień

| Dział: 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPA | KLASA | KATEGORIA | OPIS |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
|  | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |
|  |  | 45111000-8 45111200-0 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  |
|  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |  |
|  | 45240000-1 | Budowa obiektów inżynierii wodnej |  |
|  |  | 45247270-3 | Budowa zbiorników |

SPIS TREŚCI:

| - NR SPECYFIKACJI | - OPIS ROBÓT | - NR - STRONY |
| --- | --- | --- |
|  | - INFORMACJA OGÓLNA | - 4 |
| - ST-00 | - WYMAGANIA OGÓLNE | - 9 |
| - ST- 1 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | - 20 |
| - SST- 1.1 | - Zaplecze Wykonawcy | - 20 |
| - SST- 1.2 | - Zabezpieczenie drzew | - 23 |
| - SST- 1.3 | - Roboty rozbiórkowe | - 25 |
| - SST- 1.4 | - Roboty pomiarowe | - 28 |
| - ST- 2 | - ROBOTY ZIEMNE | - 32 |
| - SST-2.1 | - Roboty ziemne – zdjęcie humusu | - 32 |
| - SST-2.2 | - Roboty ziemne. Wykopy | - 34 |
| - SST-2.3 | - Roboty ziemne. Nasyp | - 38 |
| - SST-2.4 | - Rowy melioracyjne | - 44 |
| - ST- 3 | - ROBOTY BETONOWE | - 46 |
| - ST- 4 | UMOCNIENIA KAMIENNE | - 63 |
| - ST- 5 | - KONSTRUKCJE DREWANIANE ORAZ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | - 69 |
| - ST- 6 | - URZĄDZENIE PIĘTRZĄCO-UPUSTOWE | - 72 |
| - ST-7 | - ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE | - 78 |

- INFORMACJA OGÓLNA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa inwestycji.

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

Wspólny Słownik Zamówień  Kod CPV: 45.22.00.00-5; 45.24.00.00-1; 45.24.72.70-3; 45453000-7

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.2.1. Inwestor .

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin

ul. Wrocławska 11

63-421 Antonin

1.2.2. Wykonawca robót.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu.

1.3. Podstawa opracowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania jak w p.1.1 została opracowana w oparciu o następujące materiały :

- projekt budowlany pn:

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz  i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

- przedmiar robót

- kosztorys inwestorski

- CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

  - Lokalizacja

Projektowana inwestycja przebudowy istniejącego budowy zbiornika wodnego zlokalizowana jest w  województwie wielkopolskim, powiat ostrowski, gmina Przygodzice, obręb ewidencyjny Antonin, działki nr  697/1, 1108, 1109.

Inwestycja prowadzona będzie w granicach rezerwatu przyrody Wydymacz, w Nadleśnictwie Antonin.

| Lp. | Nr działki | Jednostka ewidencyjna | Obręb | Właściciel nieruchomości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 697/1 | Gmina Przygodzice | Antonin | własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin Siedziba: 63-421 Przygodzice Antonin ul. Wrocławska 11 |
| 2. | 1108 | Gmina Przygodzice | Antonin | własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin Siedziba: 63-421 Przygodzice Antonin ul. Wrocławska 11 |
| 3. | 1109 | Gmina Przygodzice | Antonin | własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin Siedziba: 63-421 Przygodzice Antonin ul. Wrocławska 11 |

  - Zakres prac.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje swoim zakresem Wybrane elementy i parametry.

Parametry charakterystyczne zbiornika po przebudowie:

- Odbudowa zastawek poprzez rozbiórkę istniejących zastawek oraz budowę w ich miejscu dwóch nowych drewnianych zastawek z zamknięciem szandorowym na rozdziale wód, na rowie KH (Kanał Helenowski) oraz na rowie SN-5.1

  - zastawka A na rowie SN-5.1, która ma na celu przepuszczenie wody na zbiornik 
i utrzymanie w nim stałego poziomu wody do rzędnej piętrzenia 135,57 m n.p.m.

  - zastawka B na rowie KH, która ma na celu podniesienie zwierciadła wody w rowie 
do rzędnej 135,60 m n.p.m. na potrzeby jej przelewu do zbiornika Wydymacz.

- Odbudowa zbiornika „Wydymacz”

  - rozbudowa grobli czołowej zbiornika

  - rozbiórka istniejącego urządzenia upustowego oraz budowa w jego miejscu nowego urządzenia piętrząco – upustowego

  - odtworzeniu rowu SN-5.4 (dz. nr 697/1, 1109, 1108 obręb Antonin, gm. Przygodzice) polegające na wyprofilowaniu skarp i dna rowu.

- ST - 00  WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

##### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

##### 1.3. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Wspólny Słownik Zamówień -  system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002  z dnia  5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. rz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Zarządzającym realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba, która chroni na  budowie interesy inwestora, czyli dbać  o jakość wykonywanych prac.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

- reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrolowanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.  Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle wykonanych robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia

Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wał przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo piętrząca wodę, mająca na celu ochronę przyległych terenów (zawala)   przed skutkami wezbrania rzeki.

### Mury oporowe - podłużne elementy konstrukcyjne regulacji rzek służące do stabilizacji brzegów. Wykonane z kamienia, betonu lub żelbetu, rzadziej z innych materiałów, jak drewno lub stal. Stosuje się zwykle dla brzegów bardziej stromych niż 1:1 na odcinkach zabudowanych, przy obiektach

Niweleta dna rzeki, wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi koryta rzeki

### Oś koryta rzeki - linia ciągła będąca środkiem symertii dla linii brzegów koryta

### Linia brzegowa - granica stałego porostu traw na styku wody płynącej z brzegiem

### Linia nurtu rzeki - linia ciągła łącząca miejsca najgłębsze, gdzie występują również największe prędkości

Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod budowlą do głębokości przemarzania.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

Droga tymczasowa - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami    dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium-drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa  może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.   Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

##### Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje  zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą

##### 1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa, która będzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu zawiera:

- Projekt budowlano-wykonawczy z opisem technicznym, rysunkami, uzgodnieniami, planem zagospodarowania terenu

2) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

- Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Operat Powykonawczy.

- Jeżeli, w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

- 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich wartości:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

- 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W przypadku, gdy teren budowy wymaga czasowego zajęcia drogi wówczas: Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt organizacji ruchu zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktu.

- 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał wgląd na zabezpieczenia przed:

-	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- 	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- 	możliwością powstania pożaru.

- 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonych robót, zapleczu placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

- 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika /np. materiały pylaste/ mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

- 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy       i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

- 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

- 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa i jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.                                                                                             Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2.    Materiały

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącej preferencji zakupu materiałów i surowców w krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogólne umowy), wymagane jest przedstawienie świadectw pochodzenia każdego użytego elementu oraz surowca.

2.1.	Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

##### 2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów (pospółki, piasku i żwiru) do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.

##### 2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

##### 2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

##### 2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń, w jakich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.   Wykonywanie robót

##### 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Zamówieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robót z harmonogramem. Harmonogram winien uwzględnić taką organizację robót, aby zapewnić wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w określonym, nieprzekraczalnym terminie. Harmonogram winien uwzględnić realizację zadania na kilku odcinkach jednocześnie z zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu, środków transportu, materiałów oraz fachowo przygotowanych brygad pracowniczych.

6.    Kontrola jakości robót

##### 6.1   Pogram Zapewnienia  Jakości [PZJ]

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- bhp;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót;

- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno pomiarowe,

- rodzaje ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań /rodzaj i częstotliwość pobieranych próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

##### 6.2 .   Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określane w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

##### 6.3.   Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

##### 6.4.   Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST., stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

##### 6.5.   Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

##### 6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S. T. Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.   Dokumenty Budowy

##### 7.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku wymaganiami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca odnotuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

##### 7.2  Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

##### 7.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty laboratoryjne i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

##### 7.4  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach /1/ - /3/ następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

##### 7.5   Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.    Obmiar robót

##### 8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i S.T. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed ich odbiorem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w S.T. nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg Instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określonej w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

##### 8.2.   Zasady określania ilości robót

Długości odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. Jeżeli S.T. dla danych rodzajów robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 Jako długość pomnożona przez średni przekrój, Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami S.T.

##### 8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

##### 8.4.   Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Ważenie dostarczanych materiałów budowlanych Inwestor może dokonywać na wagach innych instytucji.

##### 8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9.    Odbiór robót

##### 9.1.   Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

##### 9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

##### 9.3.   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

##### 9.4.   Odbiór ostateczny robót

- 9.4.1. Procedura odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- 9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została   sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  energetycznej, wodociągowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

##### 9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór ostateczny robót".

10.  Podstawa płatności

### 10.1  Ustalenia ogólne

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                        i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub częściowego - ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia.

3. Wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora.

10.2.	Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

11.  Przepisy związane

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami prawnymi, a w szczególności z:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzeniem MPi PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. Nr 129, póz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne".

Rozporządzeniem MBi PMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U nr13, póz. 93).

Dz. U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny.

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robót.

- W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach.

- W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- SST-1.1. Zaplecze Wykonawcy

- SST-1.2. Zabezpieczenie drzew

- SST-1.3. Roboty  rozbiórkowe

- SST-1.4. Roboty pomiarowe

- SST-1.1  Zaplecze Wykonawcy

## 1.Wstęp.

## 1. 1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem Zaplecza Budowy dla obiektu   :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

- 1.2 Przedmiot i zakres robót

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z urządzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją placu budowy i Zaplecza Wykonawcy podczas realizacji zadania. Plac należy zlokalizować w pobliżu prowadzonych robót, najdogodniej w ramach pasa technologicznego przewidzianego dla czasowego zajęcia.

- Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, dróg dojazdowych, utwardzenie placu potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót.

- Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza na czas realizacji robót.

- Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, rekultywację terenu.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 45113000-2 Roboty na placu budowy

## 1.4 Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR).

2.  Materiały

## 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

# 3.  Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

- Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy.

# 4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.

# 5. Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## 5.1 Projekt organizacji placu budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu organizacji budowy rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegają aprobacie przez Inżyniera.

- 5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

- Dojazd do placu budowy może odbywać sie, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób następujący:

- - po istniejących eksploatowanych drogach,

- - po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących sie w obszarze terenów trwale lub czasowo zajętych.

- Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej Specyfikacji. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. Koszty tej dzierżawy ponosi Wykonawca.

## 5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

- Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w ramach pasa technologicznego przewidzianego dla czasowego zajęcia.

## 5.4. Przełożenie istniejących urządzeń obcych

- Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

## 5.5. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót

- Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających wykopy

- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

- niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.

## 5.6. Rekultywacja terenu

- Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy. a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

# 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

- Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu budowy.

# 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Odbiorowi robót podlega usunięcie całego zaplecza oraz przeprowadzenie robót porządkowych i rekultywacji miejsca, w którym znajdowało się zaplecze budowy.

# 9. Rozliczenie robót

- Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

- Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Cena zaproponowana w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty.

- 9.1. Tymczasowa organizacja ruchu zastępczego.

- W razie potrzeby na czas wykonywania robót na obiekcie Wykonawca zapewni tymczasową organizację ruchu zastępczego  w tym  m. innymi zakup i ustawienie znaków drogowych, tablic, informacji , tymczasowego oświetlenia robót w razie potrzeby oraz inne elementy w porozumieniu z inwestorem oraz  po zakończeniu robót przywrócenie ruchu drogowego wg poprzednich ustaleń.

# 10. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 92, poz. 881, Nr93, poz. 888, Nr 96,poz. 959.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118,poz. 1263 z 2001 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

- W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST-1.2. Zabezpieczenie drzew

- 1 Wstęp.

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z gospodarką zielenią podczas budowy obiektów budowlanych dla obiektu :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

1.2 Przedmiot i zakres robót

W odniesieniu do istniejącego drzewostanu w obrębie planowanych prac, nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów..

Występujące w strefie wykonywania robót drzewa i krzewy, należy bezwzględnie zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń w wyniku uderzeń oraz otarć przez poruszający się w ich bezpośredniej bliskości sprzęt, maszyny i środki transportu.

Przedmiotowe zabezpieczenie należy wykonać poprzez:

- owinięcie pnia drzewa na całym jego obwodzie w strefie poziomu gruntu do wysokości 2,5 m od poziomu terenu pojedynczym arkuszem lub pasami gumy z jednoczesnym przytwierdzeniem ich poprzez wykonanie obejm z drutu stalowego,

- uprzednio wykonanie owinięcie gumą dodatkowo obłożyć deskami grubości 19-25 mm (ażurowo) przy zachowaniu odstępu pomiędzy pojedynczymi deskami nie przekraczającego 60 mm, zabezpieczonymi przed przemieszczaniem się obejmami z drutu stalowego

Dopuszcza się inny sposób zabezpieczenia pod warunkiem, że jego skuteczność nie będzie niższa

| Roboty przygotowawcze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót ziemnych | szt. | 200 |

## 1.3 Nazwy i kody  dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45112600-1	Wycinanie i napełnianie

- 45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

## 1.4 Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR).

# . Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

- materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty

# 3.Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

# 4.Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

5. Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## 5.1. Zabezpieczenie zieleni

- Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować materiałów chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdów i praca maszyn w obrębie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku konieczności wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa muszą być chronione. Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem – np. deskami i starymi oponami lub za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami w celu ochrony pnia. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczą całkowicie korzenie w obrębie wykopu, ale także do około 50 cm poza jego ścianę. Odsłonięte korzenie muszą zostać niezwłocznie okryte matami ze słomy, tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to można dodatkowo powlekać papką ilastą. Maty mogą być przykołowane do ściany wykopu. Korzenie grube, które znalazły się w wykopie, można „bandażować” tkaninami, które należy ustawicznie zwilżać. Jeżeli są to tkaniny z włókien naturalnych, rozkładające się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. Układanie płyt, itp. W obrębie systemu korzeniowego nie może powodować ubicia ziemi, dlatego też układać należy je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, żwiru lub tłucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinując). Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## Kontrola jakości robót w czasie wykonywania robót

    - Kontrola jakości wykonania zabezpieczenia tymczasowego roślinności.

- Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót.

# 7 . Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6. dały wyniki pozytywne.

# 9. Rozliczenie robót

- 9.3. Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew/krzewów nieprzewidzianych do wycinki obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewów np. obudową z desek przed zniszczeniem podczas realizacji robót na obiekcie oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

- PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-87/R-67023             	Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

## 10.2. Inne dokumenty

- „Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

- W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST-1.3.  Roboty  rozbiórkowe

# 1. Wstęp.

## 1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych  dla obiektu :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## 1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót rozbiórkowych, które obejmują między innymi :

| - Roboty rozbiórkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Demontaż betonowej zastawki (w miejscu proj. zastawki A) | - m3 | - 3,30 |
| - Demontaż zastawki (w miejscu proj. zastawki B) | - m3 | - 0,97 |
| - Demontaż mnicha (wylot ze stawu przy grobli) | - m3 | - 2,31 |
| - Demontaż rurociągu betonowego Ø600 (przepust pod groblą) | - m | - 12,00 |

## 1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## 1.4.   Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

# 2. Wymagania dotyczące Materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00-Wymagania Ogólne punkt 2.

# 3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3.

- Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt np.:

- kilofy

- koparki

- żuraw samochodowy

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4. Środki transportu

- Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4.

- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu np.:

- samochód ciężarowy, samowyładowczy,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

# 5. Wykonanie Robót

- Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.

## 5.1 Roboty rozbiórkowe

- Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U 04.198.2043) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

- Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.

- Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 
o odpadach, z późniejszymi zmianami.

- Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie,

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

### 5.1.1 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

- Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

- Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być odwieziony 
na składowisko.

- Złom z rozbiórek Wykonawca powinien zagospodarować w porozumieniu z Inwestorem.

### 5.1.2  Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

- Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym.

# 6.  Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6.

# 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# 8. Odbiór Robót

- Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.

# 9. Rozliczenie Robót

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej rozbiórki przewodów rurowych, obejmuje:

- dostarczenie materiałów narzędzi i sprzętu, niezbędne roboty ziemne,  demontaż rury przewodowej , rozbiórka ław, podbudów, rozbiórka umocnień dna i skarp  na wlocie i wylocie,  wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizację materiałów, uporządkowanie terenu rozbiórki oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej rozbiórki konstrukcji  betonowych, żelbetowych ceglanych/kamiennych, elementy stalowe np. prowadnic, zamknięć,  itd. obejmuje: dostarczenie materiałów narzędzi i sprzętu, niezbędne roboty ziemne, wykucie, rozkucie, przecięcia elementów stalowych np. prowadnic, kotew, rozbiórka konstrukcji : skrzydełek, murków, fundamentów, ław, konstrukcji betonowych, żelbetowych ceglanych/kamiennych i innych, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizację materiałów, uporządkowanie terenu rozbiórki oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# 10. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST -1.4. Roboty pomiarowe

- 1. Wstęp.

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wytyczeniem linii osi obiektów i punktów wysokościowych dla obiektu :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

- 1.1.1 Przedmiot i zakres robót

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z:

- Sprawdzenie zgodności planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu 
i Dokumentacją Projektową.

- Sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych obiektów poprzez przeliczenie ich na współrzędne w układzie odniesienia związanym z miejscem budowy, w celu osiągnięcia jednakowej dokładności tyczenia na całym terenie projektowanej inwestycji.

- Potwierdzenie granic działek.

- Przygotowanie programu zawierającego plan stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych. Powinien on uwzględniać harmonogram prac budowlanych. Program powinien zapewnić wystarczającą ilość czasu, aby materiały użyte do stabilizacji mogły związać, a znaki osiąść jeszcze przed pierwszym pomiarem.

- Sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierającego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery.

- Uzupełnienie dodatkowymi punktami (w miarę potrzeb) wyznaczenia sytuacyjnego,

- Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych).

- Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów.

- Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zapewniający dostępność i widoczność przez cały okres zamierzonego wykorzystywania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Punkty główne trasy - punkty załamania osi obiektów i drogi, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

# . Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## Rodzaje materiałów

- Do utrwalenia punktów mogą służyć:

  - paliki drewniane (dla punktów narożnych, robot ziemnych, krawężników, obrzeży).

  - pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej i niższej klasy wewnątrz obszaru budowy),

  - odlane na miejscu słupy betonowe w rurze lub mufie (punkty osnowy podstawowej lub repery),

  - wiercone rury (punkty osnowy podstawowej i niższej klasy oraz repery niższej klasy),

  - rury z pazurami oraz skrzydłami stabilizującymi (punkty poziomej osnowy podstawowej lub reperów),

  - płytka stalowa przytwierdzona do betonu (w późniejszych etapach budowy),

  - znaki metalowe i bolce (punkty osnowy podstawowej i repery),

  - prefabrykowany blok betonowy (punkty osnowy podstawowej lub repery),

  - wykonane i zastosowane zgodnie z normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwałości.

- Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych powinny spełniać wymagania stałości i trwałości.

# . Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

- Przy wykonaniu robót pomiarowych należy stosować np.: teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, miernicze taśmy stalowe, szpilki.

- Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

# . Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

# .Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  5.

## Zasady wykonywania prac pomiarowych

- Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i obowiązującym Prawem Budowlanym. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.

- Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne powinien rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

- Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

## Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

- Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy wału, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

- Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy wału w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

- Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wału i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

- Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

- Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędne.

## Odtworzenie osi trasy

- Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

## Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

- Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

- Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.

# .Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

- Pierwszym etapem kontroli jest sprawdzenie, czy nie ma widocznych zmian, tj. uszkodzenia, przemieszczenia lub niestabilności stanowiska pomiarowego lub celu. Zaleca się wykonanie pomiaru kontrolnego w przypadku podejrzenia, że wzajemne położenie celu i stanowiska pomiarowego zostało naruszone.

# .Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Roboty nie podlegają obmiarowi.

# .Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6. dały wyniki pozytywne.

- Odbiór Robot następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

# .Rozliczenie robót

- Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót.

- Wykonanie robót pomiarowych obejmuje:

dla robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych :

- wyznaczenie osi trasy,

- sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- niwelacja kontrolna reperów i osi trasy,

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zabezpieczenie osi trasy poprzez wyniesienie jej poza obręb robót,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczenie przed zniszczeniem 
i oznakowanie ułatwiające ewentualne odtworzenie.

dla robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych:

- ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni Robot,

- wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów,

- dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki,

- zabezpieczenie głównej osi terenu poprzez wyniesienie jej poza obręb robót,

- wyznaczenie poziomów robót ziemnych,

- wykonanie pomiarów przejściowych,

- wznowienie siatki po zakończeniu robót,

- niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów,

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające ewentualne odtworzenie.

# .Przepisy związane

- Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST – 2 ROBOTY ZIEMNE

- SST -2.1 Roboty ziemne – zdjęcie humusu

- SST -2.2 Roboty ziemne. Wykopy

- SST -2.3 Roboty ziemne. Nasyp

- SST - 2.1 Roboty ziemne – zdjęcie humusu

- 1.Wstęp.

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem robót ziemnych – zdjęcia humusu dla obiektu :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

1.2 Przedmiot i zakres robót

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

| - Rów SN 5.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zdjęcie humusu ze skarp i dna (gr. 15 cm) | - m3 | - 36,17 |
| - Grobla |  |  |
| - Zdjęcie humusu ze skarp i korony (gr. 15 cm) | - m3 | 486,23 |

- Przed zdjęciem warstwy humusu należy w razie potrzeby powierzchnie wykosić (stara roślinność) zebrać i wywieźć poza obszar robót w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Humus do ponownego wykorzystania do humusowania powierzchni skarp i dna wykopów, skarp i korony nasypów.

- Pozostały nadmiar humusu złożyć w hałdy (deponie), w miejsce wskazane przez Inwestora:

## 1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne” i 1.4,  SST - 2.2 Roboty ziemne -  wykopy.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

# 2. Materiały

## 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

# 3.  Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

- 3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu

- Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować np.:

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

- spycharki,

# 4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## 4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

- Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek, zgarniarek lub przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

# 5.   Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  5.

## 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

- Teren lub pasy technologiczne pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

## 5.2    Zdjęcie warstwy humusu

- Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem np.: do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, rowów oraz skarp i korony nasypów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub innego sprzętu po zatwierdzeniu przez Inwestora. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy wg Dokumentacji projektowej. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

# 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

- Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

# 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

# 9. Rozliczenie robót

- Cena  jednostki obmiarowej zdjęcia warstwy humusu/humusu zadarnionego obejmuje:

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

- zdjęcie darniny z odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej w stanie nadającym się do wbudowania w miejsce wskazane przez Inwestora.

- oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# 10. Przepisy związane

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST-2.2 Roboty ziemne – wykopy

- 1. Wstęp.

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem robót ziemnych – wykopów dla obiektu   :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## Przedmiot i zakres robót

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót określonych w pkt. 1.1 Warunków Ogólnych.

- Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonania robót ziemnych tj.

- wykopy wykonywane mechanicznie

- dokop ręczny np. przy budowlach i umocnieniach,

- zeschodkowanie powierzchni dla połączenia z nowymi elementami robót ziemnych,

- technologiczne przemieszczanie gruntu,

- technologiczne przerzuty gruntu,

- zabezpieczenie skarp,

- odwodnienie wykopów,

- uporządkowanie terenu.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

- Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

- Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4 jako grunt skalisty,

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,

- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.

- Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

- Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

- Korpus wału - główna część wału przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podłożu gruntowym, ograniczona od góry koroną, a z boku skarpami,

- Korona wału - wierzchnia część nasypu ograniczająca korpus od góry, najczęściej o powierzchni trawiastej, w niektórych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

- Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu przywałowego, mający na celu odwodnienie drogi powodziowej.

# .Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

# .Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## Sprzęt do wykonania robót

- Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera, np.:  spycharki, koparki, ładowarki, samochody ciężarowe.

# .Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera, w przypadku użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inżyniera, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

# .Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## Roboty przygotowawcze

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne – wytyczenie obiektu zgodnie z ST–1.4 Roboty pomiarowe. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999.

## Odwodnienie wykopów

- Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

## Wykopy

- Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających  z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999.

## Dokładność wykonania wykopów

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

# .Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## Kontrola wykonania wykopów

- Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- a) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości,

- b) zapewnienie stateczności skarp,

- c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

# .Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu i średniej głębokości wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzchni terenu. W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej przez Wykonawcę technologii.

# .Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy. Odbiorów dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

# .Rozliczenie robót

- 9.1.Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych narzędzi, wyznaczenie zarysu wykopu, oznakowanie wykopu, wykonanie wykopu mechanicznie lub ręczne, zeschodkowanie powierzchni dla połączenia nowych warstw, elementów  konstrukcyjnych, odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu,  wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie, pionowe i poziome przerzuty ziemi, z  ew. transportem urobku na nasyp grobli, przemieszczenia gruntu, profilowanie dna wykopu, skarp, zagęszczenie dna wykopu i skarp, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (np. pompowanie wody, studzienki +rurociągi tymczasowe drenażowe, igłofiltry i inne wg Wykonawcy),  zabezpieczenie wykopu przed napływem wód płynących, częściowy wykop na materacach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.2.Odwodnienie technologiczne - płaci się za jednostki  wyszczególnione w przedmiarze robót pompowanie wody –mg, grodze ziemne –m3 , rurociągi technologiczne –m, studzienki tymczasowe odwadniające – szt.

Cena obejmuje: pompowanie wody: przygotowanie i obsługa  sprzętu do pompowania wody, pompowanie  tech. wody z wykopu; Grodze ziemne: formowanie grodzy ziemnej ( wraz z zabezpieczeniem folią)  wraz z rozbiórką z dostarczeniem gruntu; rurociągi technologiczne: ułożenie rur z kosztami zakupu wraz z rozbiórką z odliczeniem kosztów zużycia materiałów, materiał do wielokrotnego użytku: studzienki tymczasowe np.  z rur PP/PEHD lub betonowe: osadzenie kręgów lub studni z rur , rozbiórka, materiał do wielokrotnego użytku.

# .Przepisy związane

- PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2:    Zasady klasyfikowania.

- PN-B-06050:1999    Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.

BN-77/8931-12        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST-2.3  Roboty ziemne – nasyp

- 1. Wstęp.

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem robót ziemnych – nasypów  dla obiektu  :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie robót hydrotechnicznych.

| - Roboty ziemne - grobla |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nasyp gruntem sypkim - zakup; formowanie i zagęszczanie nasypu wraz z kosztami zakupu i transportu | - m3 | - 1205,74 |

## Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych z wykonaniem nasypów/ zabudowy skarp/korony nasypów,  uformowanie, wyprofilowanie skarp wykopów i nasypów w tym m.innymi:

- - zagęszczenia/dogęszczenia istniejącego podłoża pod budowę  nasypów,

- - zeschodkowanie powierzchni,

- - wbudowania przygotowanego gruntu w nasyp,

- - przemieszczenia, przerzuty technologiczne,

- - dowóz brakującego gruntu do wbudowania w nasyp (  z kosztami zakupu lub ew. wg wskazań Inwestora),

- - zagęszczenia gruntu ( wg wskaźnika w Dokumentacji Projektowej),

- - profilowania powierzchni,

- - zasypy gruntem przestrzeni za budowlami ,

- - odwodnienia terenu robót,

- - zabezpieczenie  -przykrycie folią gruntu w hałdach  przed opadami atmosferycznymi,

- - przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych,

- - wykonanie  korpusu grobli  z rezerwą na osiadanie gruntu i nadbudowę ( zgodnie z Dokumentacją Projektową).

- Nazwy i kody  dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45111200-0        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.

- Wał przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo piętrząca wodę, mająca na celu ochronę przyległych terenów (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

- Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

- Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

- Korpus wału - główna część wału przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podłożu gruntowym, ograniczona od góry koroną, a z boku skarpami.

- Korona wału - wierzchnia część nasypu ograniczająca korpus od góry, najczęściej o powierzchni trawiastej, w niektórych przypadkach umocniona elementami betonowymi..

# .Materiały

## Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów (wałów) powinny spełniać wymagania określone w           PN-S-02205 :1998.

Grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować.

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się następujące grunty: spoiste zamarznięte, o zawartości części organicznych powyżej 2 %, o zawartości części ilastych powyżej 30 %, spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, skażone chemicznie.

Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak:

– torfy wysokie i przejściowe,

– torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %),

– torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %),

– gytie.

# .Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST–00 Warunki Ogólne.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

## Dobór sprzętu zagęszczającego

- W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

| - Działanie sprzętu | - Rodzaj sprzętu | - Grunt niespoisty - piasek, żwir, pospółka |  | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Grubość warstwy w cm | - Liczba przejazdów |  |
| - Statyczne | - 1.Walce gładkie | - 10 – 20 | - 4 – 8 | - do zagęszczania górnych warstw, |
|  | - 2.Walce okołkowane | - - | - - | - do mokrych gruntów nie nadają sie, |
|  | - 3.Walce ogumione - (samojezdne i przyczepne) | - 20 – 40 | - 6 – 10 | - Dobre do mokrych - gruntów |
| - Dynamiczne | - 4.Płyty spadające - (ubijaki) | - - | - - | - do mokrych gruntów nie nadają się |
|  | - 5.Szybko uderzające - ubijaki | - 20 – 40 | - 2 – 4 |  |
|  | - 6.Walce wibracyjne: - - do 5 ton - - 5 ÷ 8 ton - - ponad 8 ton | - 30 – 50 - 40 – 60 - 50 – 80 | - 3 – 5 - 3 – 5 - 3 – 5 |  |
|  | - 7.Płyty wibracyjne: - - lekkie - – ciężkie | - 20 – 40 - 30 – 60 | - 5 – 8 - 4 – 6 | - Zaleca sie przy wąskich przekopach |

# .Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## 4.1 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera, w przypadku użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inżyniera, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

# .Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  5.

## 5.1 Przygotowanie gruntu do wbudowania w wał

- Przed przystąpieniem do budowy korpusu grobli należy wykonać schodkowanie, szerokość schodów powinna wynosić ok. 1 metra, przy wysokości ~ 0,3 metra.

## Wykonanie korpusu grobli ziemnej.

### Budowa korpusu grobli

- Po przygotowaniu gruntu można przystąpić do budowy korpusu grobli ziemnej. Grobla/nasyp powinien być budowany przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej.

- W celu zapewnienia stateczności korpusu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

- Budowę korpusu grobli należy wykonywać metodą warstwową, warstwami o grubości od 20 do 30 cm.

- Wały powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości budowywanego przekroju

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.

- Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Zagęszczanie prowadzić sprzętem wg. pkt. 3

- Materiał wbudowywany w nasyp musi posiadać wilgotność zbliżoną do optymalnej.

- Wykonywanie wałów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.

- Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.

- Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

- W celu zabezpieczenia wału przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według projektu.

- W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

- W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

- Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w korpus. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,

### Zagęszczenie gruntu

- Po zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu i przed formowaniem nowych nasypów należy powierzchniowo dogęścić podłoże do głębokości min. 0,5 m i osiągnąć wskaźnik zagęszczenia wg Dokumentacji projektowej.

- Nowe nasypy w korpusie wału muszą posiadać wskaźnik zagęszczenia zgodnie z Dokumentacją  Projektową .Skarpy nasypu powinny mieć zagęszczenie takie samo jak korpus nasypu.

- Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać wzdłuż wału od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

- Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt. 3. W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić wg PN-B-12095:1997 następująco wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej próby Proctora.

- Zagęszczenie gruntu formowanych nasypów wałów wykonać zgodnie  zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

### Wilgotność gruntu

- Grunt rozłożony równomiernie w warstwie zagęszczania powinien mieć wilgotność naturalną Wn wg PN-B-12095:1997:

- ― w przypadku gruntów spoistych z wyjątkiem pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy gliniastych, pomiędzy 0,95 Wopt do 1,15 Wopt, określonej wg naturalnej metody Proctora

- ― w przypadku gruntów sypkich wilgotność gruntu powinna być większa od 0,7 Wopt

- ― w przypadku pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotność gruntu nie może być mniejsza niż 0,7 Wopt. W trakcie wykonywania nadbudowy korpusu wału, należy sukcesywnie pokrywać go zdeponowaną uprzednio ziemią, a także humusować oraz obsiewać mieszankami traw, powierzchnie skarp w celu zabezpieczenia korpusu wału przed przesychaniem.

# .Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## Kontrola robót

- Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypu,

- pomiary kształtu nasypu,

- odwodnienie nasypu.

### Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

- Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-B-12095:1997.

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

### Badania nasypu

- Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm.

- Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm.

- Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań.

- Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości, wyrażonej tangensem kąta.

- Maksymalna głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera.

### 6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu (zasypania wykopu)

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami określonymi w pkt. 5.3.2. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

## Dokładność wykonania robót

### Dokumentacja badań

- Dokumentacja badań powinna składać się zgodnie z PN-B-12095:1997 z:

- a) dziennika badań i pomiarów

- b) zestawienia wyników badań

- c) zbiorczej analizy wraz ze statystycznym opracowaniem wyników badań i wnioskami

- d) przekrojów poprzecznych i podłużnych z lokalizacją badań i pomiarów

- W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz wyniki pomiarów kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów, a także miejsca poboru próbek.

# .Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

- Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy nasypu i średniej głębokości nasypu liczonej od spodu nasypu do powierzchni terenu.

# .Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

- Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

# .Rozliczenie robót

- 9.1.Cena jednostki obmiarowej zagęszczenia podłoża obejmuje:

- dogęszczenie podłoża ubijakami mechanicznymi oraz walcami; przygotowanie zagęszczonego podłoża pod nasypy przez zaoranie lub zrowkowanie oraz schodkowanie, prace pomiarowe, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypu (grobli) obejmuje (obmiar po uformowaniu zagęszczeniu nasypu do rzędnych wysokości wg Dokumentacji Projektowej) :  oznakowanie robót; dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu; ew. tech  dowóz gruntu do budowy nasypów środkami transportowymi; zeschodkowanie powierzchni, wykonanie nasypu mechanicznie lub ręcznie; przerzuty i przemieszczenia technologiczne gruntu mechaniczne lub ręcznie; zakup i dowóz wody do zagęszczenia nasypów,  zakup i dowóz gruntu do wbudowania, (wg opisu dokumentacji projektowej ) profilowanie , zagęszczenie gruntu np.  ubijakami mechanicznymi; zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp przez złymi warunkami atmosferycznymi np. opady deszczu, (śniegu) poprzez przykrycie gruntu w hałdach lub w czasie prowadzenia robót ziemnych formowania nasypu foliami lub plandekami; ew. wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie lub wg uzgodnień; przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# 9.3. Cena jednostki obmiarowej wykonania zasypania za ścianami budowli obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, ew. załadowanie ziemi na taczki z transportem i wyładowanie, przerzuty gruntu, zasypanie ręcznie lub mechanicznie wykopu ziemią leżącą obok z przerzutami, wyrównanie ziemi warstwami o grub.15-20 cm z zagęszczeniem, zruszenie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy dla związania z następną, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, uporządkowanie stanowiska pracy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# Przepisy związane

## 10.1. Normy

- PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia wodnomelioracyjne.

- BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

- PN-B-04493:1960	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-64/8931-01	             Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

- BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

## 10.2 .Inne dokumenty

- WTWO – H1	Warunki  techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych.

- WTWO – H2	Warunki  techniczne wykonywania i odbioru umocnień.

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- SST-2.4. Rowy melioracyjne

- 1. Wstęp.

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem zadania :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## Przedmiot i zakres robót

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z odcinkową – rozbudowę rowu (SN 5.4) odprowadzającego wody ze zbiorników wraz z wyrównaniem nachylenia skarp.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

# .Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

# .Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## Sprzęt do wykonania robót

- Do wykonania robót mogą być wykorzystane:

- koparki podsiębierne, spycharkowe, lemieszowe

- ładowarki czołowych, czerpakowych i innych,

- inny zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt.

# .Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Ukopany grunt o ile nie zostaje rozplantowany na miejscu, powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia wskazane przez Inżyniera. Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera. Grunt można przewozić samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) lub ciągnikami z przyczepami samowyładowczymi

# .Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  5.

## Wykonanie rowu

- Wykonanie/odmulenie rowów o parametrach technicznych wg projektu. Wykonanie rowu może się odbywać ręcznie lub mechanicznie.

- Spadki podłużne rowów należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu wynosi 0,2%; w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się na odcinkach o długości nie przekraczającej 200 m spadek mniejszy, nie mniejszy jednak niż 0,1%.

# .Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## Kontrola robót

- Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonanych wykopów, sprawdzeniu spadków dna rowu, nachylenia skarp i innych parametrów określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

- Przy odbiorze robót należy sprawdzić:

- Spadki podłużne rowu

- Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5% spadku.

- Szerokość i głębokość rowu

- Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±5 cm.

- Powierzchnia skarp

- Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem.

- Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm.

# .Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# .Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST-00 i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

# .Rozliczenie robót

- Cena jednostki obmiarowej wykonania rowu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu/odmulenie ręcznie lub mechanicznie ( wykoszenie roślinności w razie potrzeby),

- formowanie skarp i dna rowu.

- oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# .Przepisy związane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-67/8936-01 Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST-3  ROBOTY BETONOWE

- 1. Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych/żelbetowych   dla obiektu pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót betonowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują wykonanie robót elementów betonowych i żelbetowych wylewanych na „mokro”  oraz wykonaniem budowli z prefabrykatów żelebetowych w tym m. innymi:

| Budowa studni piętrząco-upustowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Studnia piętrząco-upustowa żelbetowa prefabrykowana o wym. zew. 1,9x2,4x4,1 m, gr. ścianki 0,2 m, z bet. C45/55 z dwoma ceownikami 120x55 dł. 374 cm wtopionymi w beton (prowadnice szandorów), z dwoma ceownikami 120x55 dł. 374 cm kotwionymi do ściany (prowadnice zamknięcia awaryjnego). Żelbetowa płyta odciążająca wym. 2,80x2,60x0,3m | kpl. | 1 |
| Żelbetowy przyczółek wlotowy prefabrykowany typu KPED 02.16 z wnękami szandorowymi z dwóch ceowników 120x55 dł. 100 cm | szt. | 1 |
| Żelbetowy przyczółek wylotowy wykonywany na miejscu (wylewany „na mokro „) |  |  |
| Beton hydrotechniczny C30/37 XC4 | m3 | 3,70 |

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45262300-4   Betonowanie

- 45262310-7   Zbrojenie

## Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe:

- Beton (beton zwykły) – mieszanka o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonana z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny – beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością,

- stosowany w budownictwie hydrotechnicznym.

- Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

- Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube),

- Jeżeli w DP mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck,cube. np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

- Mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości.

- Wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; w niniejszej specyfikacje stopnie wodoszczelności (W2, W4, W6, W8, W10, W12) określono zgodnie z normą PN-B-06250,

- Szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji.

- Izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (iniekcje, dodatki do betonów, impregnacja).

- Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

# Wymagania dotyczące Materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt. 2.

## Beton

- Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru receptury laboratoryjnej.

- Należy projektować i specyfikować beton zgodnie z wymaganiami z PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym uzupełnieniem tej normy t.j. PN-B-06265:2004.

- Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek.

- Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji Inspektora nadzoru.

- W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej następujące informacje:

- nazwę lub numer składu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- datę,

- numer betonowozu,

- nazwę nabywcy,

- nazwę i lokalizację miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została określona,

- określoną urabialność,

- typ cementu,

- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana,

- ilość betonu w metrach sześciennych,

- godzinę załadunku.

- W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki,

- godzina zakończenia rozładunku,

- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.

## Cement

- Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1.

- Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy.

- Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton. W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych, a w przypadku betonów hydrotechnicznych, również innych mediów, z którymi będzie miał styczność beton (np. ścieki, osady).

- Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy stosować cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B-19707:2003, chyba, że na podstawie wyników przeprowadzonych przez Wykonawcę badań Inspektor nadzoru uzna kruszywo za niereaktywne.

- Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

- Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru.

- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

- Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

## Domieszki do betonu

- Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003.

- Domieszki Wykonawca można zastosować w celu:

- zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu,

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu,

- zwiększenia trwałości betonu,

- ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu.

- Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów i cementów zawierających dodatki.

- Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej.

- Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane parametry betonu lub powodujących korozję zbrojenia.

- Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu.

- Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia.

- Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę (producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Kontraktu.

- Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru następujące informacje:

- wielkość dozowania,

- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli takie istnieją,

- nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki,

- potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków,

- deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną jako równoważny tlenek sodu do masy,

- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości zalecanej przez producenta,

- termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki.

- Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych.

- Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien sprawdzić w badaniach wstępnych.

- Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu różnych producentów.

## Kruszywo

- Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004

- Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę:

- realizację robót,

- przeznaczenie betonu,

- warunki środowiska, na które będzie narażony beton,

- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykańczaniu powierzchni betonu

- Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu.

- Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

## Woda zarobowa

- Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

## Stal zbrojeniowa

- Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-I do A-III N powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

- Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej.

- Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach.

- Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

### Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

- Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, gęstym betonie lub nawierzchni bitumicznej, przygotowanych do tego celu. Płyty muszą być wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub płyt bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na Teren Budowy.

- Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia.

- Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru metodę.

- 2.6.3. Rury –leżak mnicha  (odprowadzalnik/doprowadzalnik).

- Rury do wykonania leżaka mnicha (odprowadzalnika/ doprowadzalnika) zastosować wg rozwiązań zawartych w Dokumentacji projektowej  Rury do wbudowania po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

# Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST- 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.

- Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,

- wibratory pogrążalne i listwowe,

- deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,

- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, narzędzia ręczne.

- zagęszczarki płytowe,

- dźwig samojezdny,

- spawarki,

# Środki transportu

- Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST- 00  Wymagania Ogólne pkt. 4.

- Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu:

- samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej,

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej.

- Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. – przy temperaturze +15 ºC,

- 70 min. – przy temperaturze +20 ºC,

- 30 min. – przy temperaturze +30 ºC.

# . Wykonanie Robót

- Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST- 00 - Wymagania Ogólne punkt 5.

- Wykonanie robót wykończeniowych powinno odbywać się zgodnie z właściwymi WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, normami przywołanymi w punkcie 10 ST, wytycznymi w PW, a także instrukcjami producentów i dostawców systemów technologicznych. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej.

## Uwagi wstępne

- Roboty betonowe przewidziane do realizacji w niniejszej ST obejmują wykonanie następujących elementów „wylewanych na mokro”:

- podłoży betonowych,

- ława leżaka oraz stojaka ( i skrzydełek,)

- konstrukcja stojaka, (skrzydełka) pokrywy górne stojaka.

## Elementy betonowe i żelbetowe wykonywane na mokro

### Deskowanie

- Zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe.

- Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury.

- Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.

### Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej

- Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami norm.

- Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: Uwagi ogólne.

- Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty Wykonawca winien zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C.

- Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wykonanie zakładek.

- Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca winien giąć na zimno, używając albo giętarki, albo dziurownic kowalskich i haków.

- Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani spawać.

- Zbrojenie Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za pomocą bloków betonowych albo przy użyciu innych zatwierdzonych rozpórek. Umiejscowienie rozpórek i sposób ich zastosowania musi zostać zatwierdzony. Betonu ani zbrojenia nie wolno ciąć bez uzyskania na to pisemnego zezwolenia.

- Żadne elementy nie mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu zbrojenia, którego części muszą być nie tylko właściwie umieszczone, ale również muszą pozostać nienaruszone podczas lania i tężenia betonu. Zbrojenie nie może być zanieczyszczone środkiem zapobiegającym przywieraniu lub inną substancją, która może przeszkodzić idealnemu połączeniu stali i betonu.

- Po uzyskaniu aprobaty zbrojenie wykonane z miękkiej stali może zostać chwilowo odgięte w miejscach połączenia konstrukcji. Wykonawca winien to zrobić z zachowaniem ostrożności, do osiągnięcia minimalnego wewnętrznego kąta zginania równego czterem średnicom pręta i w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia betonu podczas zginania i ponownego prostowania. Niedozwolone jest zginanie prętów i materiału zbrojenia o wysokiej plastyczności w miejscach połączenia konstrukcji. Zbrojenie wykonane ze stali o wysokiej plastyczności nie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne ani na wstrząsy przed zalaniem go masą betonową.

- Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w ukończonym elemencie robót:

- rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami nie może być cieńsza niż określone pokrycie nominalne minus 5 mm,

- w przypadkach gdy zbrojenie jest umieszczone względem tylko jednej powierzchni elementu, np. prosty pręt w płycie, rzeczywista warstwa pokrywająca betonu nie może być większa niż wymagane pokrycie nominalne plus:

  - 5 mm w przypadku prętów wielkości 12 mm lub mniejszych,

  - 10 mm w przypadku prętów powyżej 12 mm, ale mniejszych lub równych 25 mm,

  - 15 mm w przypadku prętów przekraczających 25 mm.

### Układanie mieszanki betonowej

- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

- Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy.

- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

- Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową.

- Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową;

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli,

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

- Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

- Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.

- Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

- Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.

- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.

- Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

- Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

- Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

- Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

- Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziału konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, można wykonać przez:

- zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa),

- zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza,

- stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie bloku,

- skuwanie ręczne lub mechaniczne.

- Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę kontaktową.

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami. Taśma uszczelniająca dylatację musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi.

- Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodą,

- odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,

- wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5 ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,

- wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

### Betonowanie w wysokiej temperaturze

- Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach występujących jednocześnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego lub stwardniałego betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości.

- Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30 º C.

- Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona przekraczać wartości 30°C.

- Wykonawca winien stosować się do zaleceń zawartych w wydawnictwach normalizacyjnych dotyczących praktyki betonowania w wysokich temperaturach.

- Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim.

- Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie układania możliwie chłodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku urabialności, pękania plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania wysokich temperatur i gradientów temperatury w sporządzanym betonie.

- Proponowane środki, które Wykonawca winien opisać w instrukcjach postępowania, mogą obejmować:

- malowanie na kolor biały lub srebrny wszystkich zbiorników do magazynowania, lejów samowyładowczych, rur, ścian lub dachów, które mieszczą lub służą do transportu kruszywa, cementu lub wody domieszkowej,

- zacienianie i zraszanie wodą kruszywa,

- wybieranie kruszywa z hałd z zastosowaniem technik pozwalających na uniknięcie bezpośredniego użycia kruszywa z powierzchni,

- stosowanie schłodzonej wody zarobowej lub kruszonego lodu,

- zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzających układanie betonu,

- zacienianie betonu podczas i po zakończeniu jego wykonywania,

- izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom temperatury na powierzchni betonu,

- instalowanie osłon przed wiatrem,

- wykonywanie robót w nocy.

- W przypadku wykonywanie niewielkich konstrukcji rozprzestrzenionych na dużej powierzchni, takich jak wykonywanie instalacji kanalizacyjnych, gdzie czas transportu może być wydłużony, można zaproponować mieszanie betonu na sucho z dodaniem wody bezpośrednio przed betonowaniem. Instrukcje postępowania w przypadku takiej propozycji muszą opisywać metody dokładnego dozowania wody.

- Jeżeli nie zaznaczono ani nie zalecono inaczej, w przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca winien stosować poniżej przedstawione procedury dotyczące dojrzewania betonu.

#### Powierzchnie odsłonięte

- Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni.

- Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Inspektora nadzoru.

- Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo, gdy niższe temperatury w połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnię Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu. Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. Preparaty błonotwórcze winny być nakładane urządzeniami określonymi przez producenta preparatu. Preparaty Wykonawca winien nanosić w sposób gwarantujący pokrycie całej powierzchni betonu. Preparat błonotwórczy ze stwardniałego betonu Wykonawca winien usunąć mechanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnię betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezależnie od wyżej wymienionych środków, może zajść konieczność zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez zastosowanie osłon przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wiatrem.

#### Powierzchnie pokryte szalunkiem

- W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie Wykonawca winien dokładnie przykryć nawilżoną tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej.

- Szalowanie Wykonawca winien osłonić przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur przyspieszających tężenie betonu.

- W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, Wykonawca winien podjąć skuteczne i zatwierdzone kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie właściwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzających lub innych metod przyspieszających dojrzewanie betonu.

### Betonowanie w niskiej temperaturze

- Betonu nie można robić przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu chyba, że zostanie przywrócona ich właściwa temperatura.

- Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku.

- Do czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości 5 N/m2 temperatura układanego betonu nie może być w żadnym punkcie niższa niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 º C dla betonów opartych o cementy grupy CEM II i CEM III.

- Betonowanie w temperaturze powietrza niższej niż 2°C jest dozwolone wyłącznie, jeżeli:

- kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu,

- żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, zbrojeniem, stalą sprężającą i betonem stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest zbliżona do temperatury świeżego betonu,

- temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest niższa niż 5°C lub 10 ºC w zależności od stosowanego rodzaju cementu.

- Wykonawca winien utrzymywać wymaganą temperaturę betonu. Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia można zastosować następujące metody:

- podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, Wykonawca winien ją zmieszać z kruszywem, zanim zetknie się z cementem, maksymalna temperatura wody zarobowej nie może przekraczać 85ºC,

- zwiększenie zawartości cementu w mieszance,

- stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia betonu (domieszki zimowe) nie zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki przyspieszające oparte o związki rodaninowe. Stosowanie domieszek przyspieszających twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem plastyfikatorów lub superplastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności stosowanych domieszek do betonu, domieszki winny pochodzić od jednego producenta,

- pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym,

- osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru,

- stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu nasyceniu dwutlenkiem węgla przez produkty procesu spalania,

- stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności mających na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody.

- Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, Wykonawca winien wymienić.

- Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na wypadek wystąpienia mrozu.

### Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją betonu

- Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni.

- Metody związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien zaprojektować tak, aby beton był chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pękaniem plastycznym, przed wypłukiwaniem betonu przez deszcz i wody płynące, przed gwałtownym oziębianiem i wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

- Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca winien podjąć kroki w celu zagwarantowania, że:

- temperatura żadnej części betonowej powierzchni nie spadnie poniżej 5°C lub 10ºC, w zależności od rodzaju stosowanego cementu, podczas okresu dojrzewania betonu przy zimnej pogodzie,

- zróżnicowanie temperatury wewnątrz masy betonu nie przekroczy 20°C.

- Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez:

- pozostawienie szalowania na miejscu,

- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną,

- przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym,

- ciągłe lub częste dodawanie wody (spryskiwanie),

- nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że powłoki te nie mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia odbarwienie powierzchni albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej obróbce powierzchni.

- W przypadku niewielkich konstrukcji i po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora nadzoru powierzchnie zewnętrzne, które mają być pokryte farbami lub membranami bitumicznymi, można w ten sposób wykończyć zamiast stosowania wyżej wymienionych metod związanych z dojrzewaniem betonu. Wykonawca winien jednak stosować osłonę przed słońcem i nawilżanie w celu kontrolowania temperatur powierzchniowych, w szczególności wówczas, gdy produkty mają ciemną barwę.

- Jeżeli wymagania nie przewidują inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu i jego zabezpieczania nie mogą być krótsze niż podane w tabeli poniżej:

- Tabela 1 Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrażone w dniach

| - Typ cementu | - Warunki otoczenia po laniu betonu | - Przeciętna temperatura powierzchni betonu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 5oC do 10oC | - ponad 10oC | - t (dowolna temperatura między 5oC a 25oC) |
| - CEM I, CEM I HSR - CEM I MSR | - Przeciętne | - 4 | - 2 | - 60 - t + 10 |
| - j.w. | - Złe | - 8 | - 4 | - 80 - t + 10 |
| - CEM II i CEM III | - Przeciętne | - 8 | - 4 |  |
|  | - Złe | - 12 | - 6 | - 140 - t + 10 |
| - Wszystkie | - Dobre | - Brak szczególnych wymagań |  |  |

- Uwagi dotyczące tabeli:

- Warunki otoczenia po ułożeniu betonu definiuje się następująco:

- dobre-wilgotne i osłonięte (wilgotność względna przekraczająca 80%; beton osłonięty przed słońcem i wiatrem)

- przeciętne-pośrednie między dobrymi i złymi

- złe-suche lub nieosłonięte (wilgotność względna poniżej 50%; beton nie osłonięty przed słońcem i wiatrem)

### Uszkodzony beton

- Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniom, podczas okresu twardnienia i później, zarówno całej masy betonu, jak i jego powierzchni, mogącym powstać w wyniku uderzenia, wibracji, działania wody lub innego czynnika. Bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia Inspektora nadzoru na wykonywanych konstrukcjach betonowych nie wolno umieszczać żadnych obciążeń. Każdy beton, w którego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalająca jakość w związku z zastosowaniem niewłaściwych składników lub ich proporcji oraz złych metod mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbić i wymienić.

### Demontaż szalunku

- Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym i mrozowi.

- Szalowanie można demontować wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Operacje związane z demontażem lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania Wykonawca winien wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego majstra.

- Instrukcje postępowania w odniesieniu do każdej konstrukcji muszą zawierać propozycje dotyczące metod wykonania i czasu demontażu szalowania. Zamieszczona poniżej tabela podaje wzorcowe minimalne okresy od układania betonu do zdejmowania szalowania. Okresy te mogą jednak zostać zmienione przez Inspektora nadzoru, jeżeli będą tego wymagały lub na to pozwalały lokalne warunki środowiska.

- Instrukcje postępowania mogą obejmować propozycje dotyczące zmiany wyżej wymienionych okresów przez odniesienie do uznanych wydawnictw normalizacyjnych dotyczących stosowanej praktyki w zakresie betonowania. W przypadku, gdy wnioskuje się o usunięcie szalowania płyt stropowych przed zdjęciem stempli, instrukcja postępowania powinna w sposób jednoznaczny wskazywać kolejność i metodę demontażu szalowania płyt stropowych w taki sposób, aby pozostawić odpowiednie podparcie.

- Tabela 2 Minimalny okres przed demontażem szalowania

| - Typ szalowania | - Temperatura powierzchni betonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 16oC - lub wyższa | - 7oC | - t (temperatura pomiędzy 0oC a 25oC) |  |
| - Szalowanie pionowe do wykonania kolumn, murów i dużych dźwigarów | - 12 godzin | - 18 godzin | - 300 - t + 10 | - godziny |
| - Szalowanie stropowe do wykonania płyt betonowych | - 4 dni | - 6 dni | - 100 - t + 10 | - dni |
| - Szalowanie stropowe do wykonania płyt betonowych i stempli do płyt | - 10 dni | - 15 dni | - 250 - t + 10 | - dni |
| - Stemple do belek i dźwigarów | - 14 dni | - 21 dni | - 360 - t + 10 | - dni |

- Uwaga dotycząca tabeli:

- Dane z powyższej tabeli mają odniesienie do cementów typu CEM I, CEM I MSR, CEM I HSR podlegających zwykłym warunkom dotyczącym dojrzewania betonu.

### Ponowne użycie szalowania

- Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien pamiętać o tym, aby jego powierzchnia była gładka i czysta oraz wolna od wypaczeń, skręceń i innych deformacji. Elementy szalowania, których jakość w opinii Inspektora nadzoru uległa pogorszeniu w takim stopniu, że nie nadają się do użycia, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Terenie Budowy przed upływem 48 godzin lub zniszczyć i bezzwłocznie zastąpić nowym szalunkiem.

### Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni

#### Tolerancja

- Betonowe powierzchnie w elementach wykończonych nie mogą się różnić w sposób dostrzegalny od przedstawionych w dokumentacji projektowej. Podlegając wymogom dotyczącym pokrycia zbrojenia, nie mogą przekroczyć wymienionych poniżej warunków, chyba że tolerancje dla poszczególnych powierzchni zostały w sposób szczegółowy określone Kontrakcie.

- Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych:

- Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej konstrukcji powinna  znajdować się nie dalej niż 10 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych. Nie może być nieregularności przekraczających 3 mm na długości 3 m. Poziom w dowolnym punkcie górnej powierzchni muru musi zawierać się w granicach ±3 mm od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych.

- Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

- Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych nie mogą przekroczyć 15 mm.

#### Wykończenie powierzchni

- Wykończenie odsłoniętego betonu musi spełniać podane niżej warunki.

- Nie może być żadnych wyraźnych nieregularności ani widocznych wad powierzchni.

- Powierzchnie powinny być zatarte packą stalową w celu uzyskania jednorodności i gładkości.

### Pęknięcia konstrukcji betonowych

- Wypełnianie szczelin jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru.

# Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne pkt. 6.

## Zbrojenie

- Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

- Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.

- Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

- Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

- Usytuowanie prętów:

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

- Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).

- Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

## Kontrola jakości betonu

### Wymagania ogólne

- Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206-1. Procedury badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12350. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru SZJ, który w odniesieniu do betonu powinien zawierać m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. Wykonawca winien w SZJ przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, obejmującą następujące elementy:

- wytrzymałość kostkową,

- urabialność (opad),

- gęstość świeżego betonu,

- gęstość utwardzonego betonu,

- zawartość cementu,

- zawartość wody,

- proporcje kruszywa,

- zawartość powietrza (gdy jest wymagana),

- temperaturę mieszanki podczas układania,

- warunki klimatyczne podczas układania.

- Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami- PN-EN 206- 1:2003 pkt. 8. Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu, który wcześniej Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia. Inspektor nadzoru zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu.

### Wytrzymałość charakterystyczna

- Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca winien opierać na 28-dniowych wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu pobieranych w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjętą normą.

- W sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej samej próbki przekracza 15% ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić sposób przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jeżeli zakres indywidualnych wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wówczas uzyskane wyniki Wykonawca winien uznać za nienadające się do przyjęcia.

- Na dowolnym etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem polecenia dotyczącego określenia i zbadania zaistniałych błędów.

### Urabialność

- Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego.

- Opad betonu Wykonawca winien obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych w czasie i w miejscu układania betonu. Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej trzeciej wartości docelowej – zależnie od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu.

### Gęstość

- Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% wartości docelowej. Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich przygotowanych kostek.

- Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu dla wszystkich kostek i wyrazić ją jako średnią wartość gęstości masy suchej o nasyconej powierzchni każdej pary kostek przygotowanych do próby wytrzymałości.

### Temperatura

- Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona minimalna temperatura minus 2ºC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 2ºC.

### Warunki klimatyczne

- Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca winien rejestrować w miejscu układania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynności.

### Zawartość cementu

- Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo większa niż 105% określonej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie ±5% wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe.

### Stosunek wody wolnej do cementu

- Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości maksymalnej lub wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe.

### Zawartość powietrza

- Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu układania betonu i reprezentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się w zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość powietrza Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające.

### Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska.

- Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej wg. normy PN-EN 206-1:2003.

### Niezgodność z wymaganiami

- W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektor nadzoru jest upoważniony do:

- zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

- nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość,

- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w laboratorium,

- wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki betonowej lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu.

## Betonowanie

- W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:

- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

## Konstrukcje betonowe

- Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.,

- przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w niniejszej ST.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru Robót

- Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# Odbiór Robót

- Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST- 00 Wymagania Ogólne pkt. 8.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla pkt. 8.2 niniejszej ST.

## Odbiory częściowe

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

# Rozliczenie Robót

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 Wymagania Ogólne pkt. 9.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania elementu budowli o konstrukcji żelbetowej, obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie podłoża z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.),wykonanie ew. podsypek i wykonanie podkładu betonowego, wykonanie deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia, roboty betonowe, dylatacje, izolacje powierzchni ścian odziemnych, wykonanie i wbudowanie elementów stalowych wg Dokumentacji Projektowej osadzenie bolca poziomu piętrzenia wody, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu. całości robót oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania konstrukcji elementów betonowych  obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie podłoża, wykonanie podłoża, wykonanie deskowania, wykonanie robót betonowych, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# Przepisy związane

## Normy

| - PN-EN 206-1: 2003; - Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.. - PN-B-06265:2004; - Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. - PN-EN 12620:2004; - Kruszywa do betonu. - PN-63/B-06251; - Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.. - PN-73/B-06281; - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. - PN-74/B-06262; - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.. - PN-76/M-47361.04; - Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania.. - PN-80/M-47340.20; - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.. - PN-82/H-93215; - Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.. - PN-86/B-01811; - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.. - PN-89/H-84023/06; - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.. - PN-90/M-47850; - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.. - PN-B-03264:99; - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.. - PN-B-32250; - Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.. - PN-EN 1008:2004; - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. - PN-EN 12350; - Badanie mieszanki betonowej.. - PN-EN 19707:2003; - Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. - PN-EN 197-1:2002; - Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.. - PN-EN 934-2:2002; - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:. Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.. - ENV 13670:2000; - Wykonywanie konstrukcji betonowych.. - PN-91/M-69430; - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.. - PN-82/H-93215; - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. - PN-75/H-93200.00; - Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.. |  |
| --- | --- |

Inne dokumenty

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

  - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji

  - 240/82	Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

  - 306/91	Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST- 4 UMOCNIENIA KAMIENNE

- 1. Wstęp.

- 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień - narzutów kamiennych oraz gurtów stabilizujących, w ramach zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

- 1.2.	Zakres stosowania ST

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3.	Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu narzutu kamiennego- umocnienie dna i skarp  oraz gurtów kamieenych:

- Gurt stabilizujący zastawkę A z głazów 0,5,x0,5x1,0 m-	1,23  m3

- Gurt stabilizujący zastawkę B z głazów 0,5,x0,5x1,0 m- 1,04 m3

- Gurt stabilizujący dno przed rozdz. wód z głazów 0,5,x0,5x1,0       -1,45 m3

- Ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym gr. 0,5 m              -37,03 m3

Rów SN 5.4

- Ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym 	gr. 0,5 m       -78,10 m3

- Głazy zabezpieczające 				gr. 0,3-0,5 m -1,00 m3

Wlot do studni

- Ubezpieczenie dna (przed wlotem do studni) narzutem kamiennym gr. 0,5 m z nach. 1:2,5	-10,82 m3

- Ubezpieczenie skarp grobli narzutem kamiennym gr. 0,3-0,5 m z nach. 1:2 na dł. 12 m -	28,04 m3

Ułożenie geowłókniny (odcinki wg Dokumentacji projektowej jeżeli występują).

- 1.4 Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST-00 oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

- 2.	MATERIAŁY

- 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

- 2.2.	Rodzaje materiałów

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczenia niniejszą ST są:

- kamień łamany do narzutów kamiennych ,

- kamień-głazy o wym. ok.0,5x0,5x1,0m,

- (geowłóknina , odcinki wg Dokumntacji)

    - Geowłóknina separacyjna, igłowana

Właściwościom jakim powinna odpowiadać geowłóknina według danego producenta materiałów. Geowłóknina polipropylenowa przeznaczona do wykorzystania w zaprojektowanych konstrukcjach powinna być wykonana z 100% włókien polipropylenowych ciętych, łączonych mechanicznie przez igłowanie, w postaci płaskiej i równomiernej struktury. Geowłóknina winna być miękka, niełamliwa i nieulegająca trwałym zagięciom. Geowłóknina polipropylenowa, stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami winna być odporna na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii, warunków klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczanych w budownictwie komunikacyjnym. Geowłóknina nie może ulegać biodegradacji, winna być odporna na działanie mikroorganizmów (grzyby, pleśń), czynników środowiskowych jak grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne, posiadać dużą odporność na promieniowanie UV.

Każda rolka powinna posiadać etykietkę zawierającą następujące dane:

-nazwa producenta, -adres producenta

-oznaczenie wyrobu, numer rolki

-data produkcji

- wymiary w rolce : długość, szerokość

-masa rolki,-masa powierzchniowa

-numer Aprobaty Technicznej IBDiM Nr. AT

Należy zastosować geowłókninę następujących parametrach:

· gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej) min. 300 g/m2

· materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie

związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.

Geowłóknina, dostarczana w rolkach opakowanych w folie, może być składowana bez specjalnego zabezpieczenia.

Geowłókninę nieopanowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem

słońca. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producentów.

Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.

2.2.2.   Kamień łamany do narzutów kamiennych oraz głazy do gurtów.

Wymaga się zastosowanie kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych o średnicy zgodnie z projektem. Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia  powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002.Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość oraz wielkość zastosowanego materiału kamiennego.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a)	Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m.,

b)	Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m

c)    Transport materiałów do miejsca wbudowania powinien odbywać się poza klinem odłamu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Prace wstępne

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Powierzchnia wykopów oraz ukształtowanej skarpy powinna być zniwelowana a wymiary wykopów powinny być zgodne z wymogami zawartymi w Dokumentacji technicznej.

5.3. Ułożenie geowłókniny (jeżeli przewiduje projekt).

Geowłókninę należy układać na wcześniej oczyszczonym, wyrównanym oraz zagęszczonym podłożu pasami równolegle do osi koryta. Pasy geowłókniny należy układać na zakładkę o szerokości min 0,5m, układanie pasów należy rozpocząć od podstawy skarpy. Geowłókninę należy rozkładać ręcznie.

5.4.Wykonanie narzutu kamiennego oraz wbudowanie głazów-gurtów.

Przed przystąpieniem do robót narzutowych należy sprawdzić poprawność ułożenia pasów geowłókniny jeżli przewiduje dokumentacja projektowa. Materiał kamienny należy układać tak, aby nie naruszyć poprawnie ułożonej geowłókniny.

1)Narzut kamienny powinien być układany (nie dopuszcza się narzucania) poczynając od podstawy skarpy. Powinien on być klinowany a także w miarę możliwości zagęszczony tak, aby nie naruszyć ułożonej wcześniej geowłókniny.

Po przeprowadzonych robotach kamień należy wyrównać do projektowanego profilu i wypełnić wolne przestrzenie celem wytworzenia zwartego korpusu.

Grubość warstwy przykrywającej zgodnie z projektem.

2) Gurty kamienne  stabilizujące zastawki należy wykonać/ ułożyć głazy o wym. 0,5x0,5x1,0m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-należytego wykonania wykopu oraz właściwego zagęszczenia podłoża

-(sposobu ułożenia pasów geowłókniny )

-sposobu wykonania narzutu kamiennego

-sposobu osadzenia głazów kamiennych gurtu.

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni kruszywa oraz producentów geowłókniny a także dostawców, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostkami obmiaru  dla  wykonania narzutu kamiennego oraz gurtów jest m3

- 8.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robót, dały wyniki pozytywne.

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 pkt 9.

- 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

- 9.2.1.Wykonanie narzutu kamiennego- płaci się za 1m3 wykonanego ubezpieczenia. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie trasy ubezpieczenia, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ jakość kolejnych robót, należyte zagęszczenie podłoża, wykonanie narzutu kamiennego oraz jego klinowanie i zagęszczenie, dla ułożenia podsypki z piasku drobnego, przeprowadzenie pomiarów i wymaganych przez Inspektora nadzoru badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

- 9.2.2.Wykonanie gurtów z głazów kamiennych/gurtów - płaci się za 1m3 wykonanego ubezpieczenia. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie trasy ubezpieczenia, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ jakość kolejnych robót, należyte zagęszczenie podłoża, ułożenie głazów kamiennych, przeprowadzenie pomiarów i wymaganych przez Inspektora nadzoru badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

- 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

- PN-B-11205:1997		Elementy kamienne.

- PN-B-12074:1998	Urządzenia wodno-melioracyjne.  Umacnianie  i  zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST- 5  Konstrukcje drewniane oraz roboty nawierzchniowe.

- 1.WSTĘP

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem palisad, konstrukcji drewnianych oraz umocnień powierzchniowych dla obiektu pn. :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

## Przedmiot i zakres robót

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

    - Konstrukcje drewniane.

| Budowa zastawek na rozdziale wód |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastawka A |  |  |
| 1. Pale kierujący ścianki szczelnej, 20x20cm, L=300cm, 4 szt. 2. Pale kierujące ścianki szczelnej z wycięciem na szandory, 20x20cm, L=300cm, 2 szt. 3. Ścianka szczelna drewniana (brusy), 8x16cm, L= 275cm 25 szt., L=195 cm 13 szt. 4. Oczep ścianki (kleszcze kierunkowe), 6x15cm, L=192cm 2 szt., L = 228 cm 2 szt. 5. Oczep ścianki/palisady, 20x6cm, L=150cm 1 szt., L=192cm 1 szt., L=228cm 1 szt., 6. Deski szandorowe: 8x10x160cm 8 szt. 7. Belki drewniane (schód), 15x20 cm, L=100 cm, 2 szt. 8. Wsporniki kładki, 15x20cm, L=130cm, 6 szt. 9. Stężenia wsporników, 15x20cm, L=105cm, 6 szt. 10. Pokład kładki, deski 15x10cm, L=562cm, 6 szt. 11. Poręcze kładki, listwy 7,6x7,6cm, L=592cm, 1 szt. 12. Poręcze pośrednie, listwy 7,6x7,6cm, L=103cm, 5 szt. 13. Słupki poręczy, listwy 7,6x7,6cm, L=112cm, 6 szt. 14. Odbojnica kładki, listwy 5x7,6cm, L=562cm, 2 szt. | m3 | 3,25 |
| Zastawka B |  |  |
| 1. Pale kierujący ścianki szczelnej, 20x20cm, L=300cm, 4 szt. 2. Pale kierujące ścianki szczelnej z wycięciem na szandory, 20x20cm, L=300cm, 2 szt. 3. Ścianka szczelna drewniana (brusy), 8x16cm, L= 275cm 23 szt., L=220 cm 13 szt. 4. Oczep ścianki (kleszcze kierunkowe), 6x15cm, L=204cm 2 szt., L=192 cm 2 szt. 5. Oczep ścianki/palisady, 20x6cm, L=150cm 1 szt., L=204cm 1 szt., L=192cm 1 szt., 6. Deski szandorowe: 8x10x160cm 5 szt., 7. Belki drewniane (schód), 15x20 cm, L=100 cm, 6 szt. 8. Wsporniki kładki, 15x20cm, L=130cm, 6 szt. 9. Stężenia wsporników, 15x20cm, L=105cm, 6 szt. 10. Pokład kładki, deski 15x10cm, L=527cm, 6 szt. 11. Poręcze kładki, listwy 7,6x7,6cm, L=557cm 1 szt., L=122cm 1 szt., 12. Poręcze pośrednie, listwy 7,6x7,6cm, L=96cm, 5 szt., L=15cm 1 szt., L=91cm 1 szt. 13. Słupki poręczy, listwy 7,6x7,6cm, L=112cm, 7 szt. 14. Odbojnica kładki, listwy 5x7,6cm, L=527cm, 2 szt. | m3 | 3,33 |
| Rów SN 5.4 |  |  |
| Kłoda modrzewiowa śr. 0,5 m, dł. ok. 4,2 m (gurt) | szt. | 1 |
| Budowa studni piętrząco-upustowej |  |  |
| Belki szandorowe 10x15x158 cm (szandory piętrzące) | szt. | 22 |
| Belki szandorowe 10x15x158 cm (szandory do zamkn. awaryjnego) | szt. | 22 |
| Wlot do studni |  |  |
| Belki szandorowe 10x10x80 cm | szt. | 10 |

    - Umocnienia powierzchniowe.

  - plantowanie i wyrównanie powierzchni skarp,

  - technologiczne przewozy, przerzuty humusu,

  - rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej-humusu ( bez zakupu ) z uprzedniego zdjęcia,

  - obsiew mieszanką traw,

| - Roboty ziemne - grobla |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp i korony gr. do 15 cm | - m2 | - 3226,64 |
| - Rów SN 5.4 |  |  |
| - Humusowanie i obsiew mieszanką traw skarp gr. do 15 cm | - m2 | - 237,55 |

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

- Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

## Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

Humusowanie -  zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,   obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

Palisady- wykonuje się z kołków faszynowych  zwykłych wyrobionych głównie z drewna iglastego

- Drewno-surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty.

- Impregnacja – nasycenie materiałów substancjami dla zabezpieczenia drewna budowlanego przed korozją biologiczną.

# . Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## Rodzaje materiałów

- Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót objętych niniejszą ST są:

- Humus/ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- paliki, pale, brusy, deski, listwy itp.

- Środki do impregnacji drewna

### Nasiona traw

- Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

- Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Gotowa mieszanek składa się z nasion różnych gatunków.

### Nawozy mineralne

- Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

### Ziemia urodzajna

- Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.4. Drewno na elementy konstrukcji drewnianych.

- Drewno ( paliki, pale, brusy, deski, listwy itp.) powinno być w dobrym stanie technicznym, zaimpregnowane odpowiednio środkami przyjaznymi dla środowiska wód płynących .

Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251

- 2.2.5.Środki od impregnacji drewna.

Impregnację drewna wykonać  z zastosowaniem środków impregnacyjnych wg Danego Producenta po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Drewno zastosowane do konstrukcji drewnianych musi być zabezpieczone przed szkodnikami   biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z   instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia  drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia , grzybów , pleśni  i owadów po zatwierdzeniu przez Inwestora.

# . Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

- Do wykonania robót umocnień powierzchniowych należy stosować:

- równiarki, spycharki gąsienicowe, koparki,

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej,

- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- wał kolczatki oraz wał gładki,

- kosiarki mechanicznej,

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i samochody samowyładowcze.

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- Do wykonania palisad i konstrukcji drewnianych należy stosować:

- piły mechaniczne i ręczne, siekiery, frezy, wiertarki

- wibromłoty

- kafary

- młoty spalinowe, hydrauliczne

lub inny sprzęt specjalistyczny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

# .Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. W trakcie załadunku gruntu Wykonawca powinien usunąć z gruntu zanieczyszczenia obce – korzenie, kamienie itp.

Paliki i pale, brusy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

# .Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  5.

## 5.1 Plantowanie

- Przed przystąpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów ziemią z odkładu zachowując nachylenie skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt. 3. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.	 W przypadku występowania ubytków (wgłębień)  i zaniżenia w skarpach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały skarpy wykonane i zagęścić.

## Humusowanie

- Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnię skarpy należy spulchnić na głębokość 2 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

- Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym wpkt.3.

## Obsianie trawą

- Proces umocnienia powierzchni skarp rowów i/lub skarp i korony nasypów poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej mieszanką traw dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp).

5.5 Palisady

Palisady wykonuje się z kołków i słupków  z uwzględnieniem  ich średnicy i długości według dokumentacji  projektowej.

- 5.6. Konstrukcje drewniane

- Konstrukcje drewniane na obiekcie  ścianki  wykonać z drewna sosnowego uprzednio zaimpregnowanego.

# . Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.1 Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości plantowania

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych skarp

| - Lp. | - Wyszczególnienie | - Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Spadki poprzeczne | - 2 razy na 100 m |
| - 2 | - Równość podłużna | - co 50 m |
| - 3 | - Równość poprzeczna |  |

- Spadki poprzeczne skarp powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1%.

- Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

- Kontrola jakości humusowania i obsiania

- Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

- Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nieporośniętych trawą miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy (na skarpach).

Kontrola jakości wykonania palisady

Przed wykonaniem palisady należy sprawdzić jakość materiału i  wykonanie słupków i palików wraz z ich impregnacją.

Kontrola palisady  polega na sprawdzeniu głębokości wbicia palika, równości wbicia palików, obcięcia głów kołków i palików.

Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianych

Przed wykonaniem konstrukcji drewnianych należy sprawdzić jakość materiału  wraz z ich impregnacją.

Kontrola wykonania konstrukcji z drewna  polega na sprawdzeniu  np. głębokości wbicia pali , brusów, wykonanie połączeń elementów drewnianych.

## .Ocena wyników badań

- Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt. 4.2. niniejszej specyfikacji.

- Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera.

# . Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

- Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

# . Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.

- Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6. dały wyniki pozytywne.

# . Rozliczenie robót

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej plantowania powierzchni skarp i korony nasypów obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych narzędzi, ścięcie wypukłości, zasypanie wgłębień z ubiciem plantowanej powierzchni, odrzucenie nadmiaru ziemi poza krawędź skarpy wykopu lub nasypu, oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu, splantowanie pasa terenu u podstawy nasypu oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej rozścielenia humusu obejmuje:

- pobranie ziemi z hałdy lub dowiezienie humusu, przemieszczenie go na miejsce wbudowania, rozścielenie humusu oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

- 9.3. Cena jednostki obmiarowej wykonania obsiewu mieszankami traw obejmuje:

- dostarczenie materiałów; obsianie zahumusowanej powierzchni mieszankami traw odpowiednimi do warunków siedliskowych z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni, zabiegi pielęgnacyjne (koszenie, nawożenie itp.); uporządkowanie terenu oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.4. Cena wykonania 1 m palisady obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, ręczne lub mechaniczne wbicie kołków i słupków z drewna zaimpregnowanego, obcięcie głów kołków i słupków, montaż i demontaż  kleszczy dla wykonania palisady z kołków i słupków  przy głębokości zabicia  ponad 1,20 m  wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

- 9.5. Cena wykonania konstrukcji drewnianej( z drewna zaimpregnowanego) 1m3 /1m2/1m obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów. Wykonanie elementów  składowych z drewna dla danej projektowanej  budowli drewnianej na obiekcie. Uporządkowanie terenu oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

# .Przepisy związane

- PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny – Drewno średniowymiarowe – Wspólne

- wymagania i badania

- PN-EN ISO 7010:2012 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki

- bezpieczeństwa

- PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne – Elementy drewnianych ścianek szczelnych – Wymagania i badania

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

- W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST- 6 URZĄDZENIE PIĘTRZĄCO-UPUSTOWE (STUDNIA)

- 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową  studni piętrząco- upustowej składającej się z prefabrykatu wraz z elementami i robotami towarzyszącymi dla zad.  pn. :

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową

studni pietrząco-upustowej żelbetowej prefabrykowanej o wym. zew. 1,9x2,4x4,1 m, gr. ścianki 0,2 m, z betonu C45/55 wraz z elementami i robotami towarzyszącymi .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STWiORB     ST -00 „Wymagania ogólne".

- 2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Materiały muszą być nowe i nieużywane.

Wszystkie elementy składowe  wykonać z zachowaniem następujących parametrów:

- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest   trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne   wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Rury

Do budowy rurociągów należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i dokumentacją projektową.

  - Studnia / prefabrykat /  (wg danego systemu producenta)

Prefabrykat  studni o wym. zew. 1,9x2,4x4,1 m, gr. ścianki 0,2 m, z bet. C45/55

Pozostałe parametry zgodnie z projektem

2.3.2.Wyloty prefabrykowane

Wyloty prefabrykowane  wbudować wg danego systemu producenta- zgodnie z projektem.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy minimum C35/45 o nasiąkliwości ˂5% , wodoszczelności W12 oraz mrozoodporności F150. powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Piasek, żwir na podsypkę i obsypkę rur/studni.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur/studni  powinien odpowiadać PN-87/B-01100.

2.6. Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

2.7. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.

- 3. SPRZĘT

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest sprzęt np.:

• żurawie budowlane samochodowe,

• koparki,

• spycharki kołowe lub gąsienicowe,

• koparko – ładowarki kołowe,

• ubijak spalinowy/zagęszczarki,

• wciągarki ręczne,

• wciągarki mechaniczne,

• samochody skrzyniowe,

• samochody samowyładowcze,

• beczkowozy,

• inny niezbędny sprzęt techniczny.

- 4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych STWiORB    ST - 00 Wymagania ogólne

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne – wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną STWIORB    ST -2   „Roboty ziemne”.

- Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.

Grubości warstwy podsypki  zgodnie z dokumentacją projektową.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur.

5.4. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót .

- Rurociąg z rur PEHD

Rury należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Studnia .

Lokalizacja i wymiar studzienki powininna być zgodne z dokumentacją projektową. Przy układaniu studni należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy).

5.5. Próba szczelności.

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.6. Roboty montażowe –skrzyżowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania wykonać bezwzględnie ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym zgłosić Inspektorowi nadzoru oraz właściwemu eksploatatorowi.

Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.

5.7. Roboty ziemne – zasypy

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną STWiORB      ST-02 „Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB    ST -00  „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienki przed korozją.

6.2. Prowadzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.3.Badanie materiałów użytych do budowy przewodów rurowych następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.4.Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.5. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

6.5.Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

6.6. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów    wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku rurociągu,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu    ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m powinien być zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe  wyszczególnione wg przedmiaru robót.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady przejęcia robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robót.

- Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne                  i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika budowy.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Cena wykonanej i odebranej studni piętrząco-upustowej wraz z elementami i robotami towarzyszącymi obejmuje: wykonanie podłoża, ław fundamentowych (wg. ST-3) osadzenie prefabrykatu studni wraz z elementami i robotami towarzyszącymi oraz wyposażeniem budowli wyszczególnionymi w Dokumentacji projektowej ( w tym np.  klapa stalowa, zasuwa naścienna wg danego producenta) , wbudowanie rur z PEHD z wykonaniem robót i elementów składowych wg Dokumentacji projektowej, osadzenie prefabrykatu żelbetowego-wylot natomiast wlot wykonany „na mokro” ( wg ST-3), wykonanie elementów z drewna: szandory, barierka ochronna  (wg ST-5) . Uporządkowanie terenu oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

- [2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- [3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- [9] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy.

[10] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.

[11] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- [15] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Dodatkowe wytyczne wykonania robót.

- W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę  Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach.

- W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we własnym zakresie.

- ST- 7 STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.	Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbiciem na stałe brusów stalowych GU 16-400 , przewidzianych do wykonania ścianki szczelnej o dł.10m w ramach zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników Wydymacz                i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej” w zakresie zadania nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika Wydymacz (nr zadania: 09-01-1.1-04)”

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót związanych z wbiciem brusów stalowych GU 16-400

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót :

- wykonane projektu technicznego zabicia ścianki szczelnej przez Wykonawcę  robót po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- budowę i rozebranie dróg technologicznych i pomostów pod kafar/wibromłot,

- przywiezienie, montaż i demontaż i odwiezienie kafara   (wibromłotu),

- dostarczenie i przygotowanie brusów stalowych GU 16-400 (G62), do wbicia/wibrowania,

- wbicie/wibrowanie  brusów stalowych GU 16-400 (G62), zgodnie z projektem,

- wyrównanie górnej krawędzi ścianki poprzez obcięcie,

- wykonanie oczepu w przypadku ścianki stałej,

- roboty porządkowe

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z wpędzeniem brusów stalowych GU 16-400  (G62),  jakie występują przy realizacji umowy.

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez Wykonawcę  robót po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-00, pkt. 1.5.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00 pkt.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi  SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w OST. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

- harmonogram i kolejność prac kafarowych

- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

- świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione  w dalszej części    opracowania.

- dziennik bicia pali.

2. MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00   pkt.4.

Profile GU 16-400 (G62), ( o długości wg projektu) ze stali 18G2A wg PN-72/H-84018.

Grodzice powinny mieć oznaczone trudno zmywalną farbą ich gabaryty, numery partii i datę produkcji.

Wymiary i kształty grodzic powinny odpowiadać wymaganiom PNH-93433/01 lub PN-H-93461/03 oraz wymaganiom dokumentacji.

Wszystkie grodzice powinny być wykonane i dostarczone wraz ze świadectwem producenta

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 pkt. 5.

3.2.	Sprzęt do wykonania ścianki

Roboty przy wbijaniu  grodzic, należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią i projektem organizacji robót. Do wbijania grodzic stalowych należy używać młotów o dużej prędkości lub młotów wibracyjnych. Zaleca się wbijanie  grodzic metodą wwibrowywania zamiast wbijania, co powoduje znacznie mniej hałasu oraz ogranicza zakres drgań gruntu. Wybór urządzeń do wbijania i powinien w odpowiedni sposób uwzględniać warunki gruntowe oraz rodzaje grodzic.

Aby zminimalizować uciążliwości związane z hałasem, należy wykonywać prace w sposób zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Należy stosować sprzęt posiadający stosowne, aktualne świadectwa i instrukcje użytkowania.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 pkt.6.

4.2.	Transport materiałów

Grodzice dostarczane na teren budowy należy składować, przenosić, transportować i ustawiać w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Do podnoszenia i podpierania, należy używać tylko punktów do tego przeznaczonych. Podczas transportu i składowania, grodzice powinny być odpowiednio podparte w oznaczonych miejscach podnoszenia lub też podparte na całej swojej długości.

W przypadku składowania na budowie grodzie wykonanych ze stali różnego gatunku, każda grodzica powinna mieć wyraźne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice różnych gatunków mogły być składowane oddzielnie.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 pkt. 2.1

5.2.	Prace wstępne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wbijane grodzice. Wykonawca powinien rozpocząć wbijanie co najmniej 24 godziny po wcześniejszym powiadomieniu Inżyniera.

5.2. Wbijanie ścianki szczelnej

Grodzice powinny być prowadzone i utrzymywane we właściwej pozycji przy pomocy tymczasowych „prowadnic", a każdy element grodzicy powinien być należycie zblokowany z elementem sąsiednim. Ścianka jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia (w przypadku pozostawienia jej  w gruncie), po wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80cm. Przez zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. Proponowane przez Wykonawcę metody powinny znaleźć się w przedłożonym opisie. Na każdym etapie wbijania wolne odcinki grodzie powinny być odpowiednio podparte i utwierdzone. Grodzice stalowe należy zawsze wbijać parami. Parę grodzie należy połączyć na zakład, a następnie podnieść jak jeden element do pozycji służącej do wbijania. Podczas wbijania należy chronić głowicę pali za pomocą specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespołu grodzie, elementy skrajne każdego zespołu należy wbić przed pozostałymi elementami grodzic. Młoty do wbijania pali należy prawidłowo ustawić na grodzicy, tak aby młot, na ile będzie to praktycznie możliwe pozostawał w jednej linii z osią grodzicy. Wolno zawieszone młoty do palowania powinny być wyposażone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wkładki. Należy stosować się do wymagań dotyczących głębokości podanych w dokumentacji. Jeżeli grodzice nie osiągnęły wymaganej głębokości, lub napotkano przeszkodę, Wykonawca powinien podać w dzienniku budowy pełen opis zaistniałej sytuacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00, pkt. 4.

6.1.1.Wyrób – tolerancje

W przypadku standardowych profili walcowanych, tolerancje wymiarów oraz ciężar powinny być zgodne z odpowiednią normą. Tolerancja długości brusów stalowych ścianki szczelnej wynosi +/-75mm. W przypadku profili gotowych (firmowych), tolerancje wymiarów powinny odpowiadać standardom producenta. Dla profili gotowych, tolerancje określone przez wytwórcę powinny być takiej wielkości, aby rzeczywisty ciężar profilu nie różnił się od ciężaru teoretycznego o więcej niż +4% lub -2,5%. Dla standardowych profili walcowanych, odchyłka od linii prostej powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w PN-H-93407 I PN-H-74219. W przypadku połączenia na styk dwóch lub więcej profili walcowanych, odchyłka od linii prostej nie powinna przekraczać 1/600 długości.

Dla profili gotowych wykonanych z profili walcowanych, odchyłka od linii prostej na dowolnej powierzchni podłużnej nie może przekraczać 1/600 długości brusa i nie może być większa od 5mm na dowolnym odcinku o długości 3 m.

6.2.	Wbicie ścianki szczelnej

Materiały przeznaczone do wykonania ścianki szczelnej powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inspektora nadzoru  z wpisem do Dziennika budowy. Przepisem związanym jest norma PN-80/H-93433.01

Kontrola robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości oraz   zapewnieniu szczelności. Tolerancje wbijania grodzie są następujące:

- przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 5cm

- odchylenie od kierunku wbijania grodzie nie powinno być większe niż 1,5%

W czasie wykonywania ścianek szczelnych, kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.

7.	 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00  "Wymagania ogólne" pkt.8. Jednostką obmiaru dla wbicia lub/ i  rozebrania  stalowej ścianki szczelnej jest metr bieżący na daną głębokość wg projektu. Wszelkie odstępstwa od ilości oraz zmiany głębokości wbicia, ujętych w projekcie technicznym, muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru .

8.	 ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w ogólnej specyfikacji technicznej ST-00 pkt.8. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z ST-00

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena jednostkowa za 1mb wbicia ( na stałe) ścianki  szczelnej  obejmuje: wykonanie projektów pomostów roboczych, projektów  wbicia (i ewentualnego rozparcia) ścianki szczelnej, prace pomiarowe związane z wytyczeniem i kontrolą właściwego wpędzenia brusów, oznakowanie robót, budowę i rozebranie dróg technologicznych i pomostów wibromłot, przywiezienie, montaż i demontaż i odwiezienie kafara   (wibromłotu), dostarczenie i przygotowanie brusów stalowych GU 16-400 (G62) do wbicia z projektem, wyrównanie górnej krawędzi poprzez obcięcie grodzic ( w razie potrzeby),

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego